Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

**ОСНАЩЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА**

**Пушкинская 225**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Оборудование** | **Наименование** |
| 1 | Установка | Sirona C8+ |
| 2 | Сканер | Cerec AC |
| 3 | Микроскоп | Leica M320  |
| 4 | Рециркулятор  | Ферропласт РБ-06-"Я"ФП  |
| 5 | Аспиратор | Еcom DO 2.1T  |
| 6 |  Аппарат для замешивания слепочных масс | Pentamix 3 |
| 7 | Камера бактерицидная |  Эрропласт КБ-"Я"-ФП  |
| 8 | Камера бактерицидная  | Эрропласт КБ-"Я"-ФП  |
| 9 | Сканер | Nobel Procera  |
| 10 | Лампа отбеливания |  Beyond Polus s |
| 11 | Рециркулятор |  РБ-06-"Я"-ФП  |
| 12 | Установка | Sirona Teneo  |
| 13 | Микроскоп | Leica M320  |
| 14 | Дентальный рентген  | Progeny  |
| 15 | Апекслокатор | NSK iPex  |
| 16 | Аспиратор | Еcom DO 2.1T  |
| 17 | Визиограф  | Owandy Кrystal easy |
| 18 | Аппарат для продувания, смазывания наконечников | Kavo Quattrocare  |
| 19 | Аппарат для упаковки |  EUROSAEL 2001 PLUS |
| 20 | Стерилизатор паровой | Sternweber 22  |
| 21 | Стерилизатор воздушный |  Витязь ГП-20-3 |
| 22 | Фрезер | Sirona inlab MC XL  |
| 23 | Мотор |  Kavo K-5  |
| 24 | Печь | Programat EP 3000 |
| 25 | Принтер | Formlabs Form2  |
| 26 |   | Pentron |
| 27 | Вакуумформер | Plastvac-P7  |
| 28 | Вибростол | Аверон  |
| 29 | Компрессор | Ecom  |
| 30 | Компьютерный томограф  | Gendex CB-500 |

**Зорге 56**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Оборудование** | **Наименование** |
| 1 | Установка | Suntem |
| 2 | Ультразвуковой аппарат | Woodpecker |
| 4 | Эндомотор | Endo-mate DT NSK |
| 5 | Портативный слюноотсос | Medical |
| 6 | Компрессор | MONO-JET ALPHA |
| 7 | Фотополимерная лампа | VALO |
| 10 | Установка | Suntem |
| 12 | Ультразвук | EMS mini Piezon |
| 13 | Компрессор | MONO-JET BETA |
| 14 | Аппарат для замешивания | Penta Mix 2 EMS |
| 15 | Камера стерильности | КБ-"Я-ФП" |
| 16 | Лампа фотополимерная | Being Tulip |
| 17 | Лампа фотополимерная | Woodpecker |
| 18 | Облучатель УФ-бактерецидный трехламповый передвижной | ОБН-04-"Я-ФП" |
|  | Облучатель-рециркулятор |  |
| 19 | Радиовизиограф | Fona x-70 |
| 20 | Стерилизатор воздушный | Витязь ГП-40-3 |
| 21 | Стерилизатор паровой | P&T Medical |
| 22 | Дестилятор | Stillo |
| 24 | Аппарат для упаковки | Hawo |
| 25 | Компрессор | ECOM |
| 26 | Аппарат для продувания, смазывания наконечников | Assistina 301 plus W&H |
| 27 | Ортопантомограф | Qwandy |
|  | Аппарат для отбеливания | ZOOM |